|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | TIPO DE EQUIPO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRODUCTO | | |
| 1 | Tanque horizontal | 1 | Almacenamiento de gasolina | MAGNA | | |
| 2 | Tanque horizontal | 2 | Almacenamiento de Gasolina | PREMIUM | | |
| 3 | Tanque horizontal | 3 | Almacenamiento de Gasolina | DIESEL | | |
| 4 | Dispensario | 1 | Despacho de producto a vehículos | MG | PR | DL |
| 5 | Dispensario | 2 | Despacho de producto a vehículos | MG | PR | DL |
| 6 | Dispensario | 3 | Despacho de producto a vehículos | MG | PR |  |
| 7 | Dispensario | 4 | Despacho de producto a vehículos | MG | PR |  |
| 8 | Dispensario | 5 | Despacho de producto a vehículos | MG | PR |  |
| 9 | Dispensario | 8 | Despacho de producto a vehículos |  | | |
| 10 | Extintores | S/N | Protección C.I. |  | | |
| 11 | Válvula presión -vacío | S/N | Retención -expulsión vapores de gasolina | MAGNA | | |
| 12 | Válvula presión -vacío | S/N | Retención -expulsión de vapores de gasolina | PREMIUM | | |
| 13 | Arrestador de flama | S/N | Retención de flama | DIÉSEL | | |
| 14 | Pozos de observación | S/N | Monitoreo de fugas |  | | |
| 15 | Drenajes | S/N | Contención y conducción de agua aceitosa |  | | |
| 16 | Trampa de combustible | S/N | Contención y separación de producto con agua. |  | | |
| 17 | Tierras y pararrayos | S/N | Disipación de cargas estáticas y atmosféricas |  | | |
| 18 | Paros de emergencia | S/N | Paro de la operación |  | | |
| 19 | Transformador | S/N | Regulación de energía eléctrica |  | | |
| 20 | Motobomba | S/N | Transporte de producto hacia dispensarios | MAGNA | | |
| 21 | Motobomba | S/N | Transporte de producto hacia dispensarios | PREMIUM | | |
| 22 | Motobomba | S/N | Transporte de producto hacia dispensarios | DIÉSEL | | |
| 23 | Control de inventarios | S/N | Medición de nivel de producto en tanques |  | | |
| 24 | Tubería de venteo | S/N | Venteo de vapores de gasolina | MAGNA | | |
| 25 | Tubería de venteo | S/N | Tubería | PREMIUM | | |
| 26 | Tubería de venteo | S/N | Tubería | DIÉSEL | | |
| 27 | Sensores de fugas | S/N | Detección de fugas de producto en tanques y accesorios |  | | |
| 28 | Control de alarmas | S/N | Aviso de fuga en tanques y contenedores. |  | | |
| 29 | Tablero de control eléctrico | S/N | Control de suministro de e.e., arranque y paro de bombas |  | | |
| 30 | Canalización eléctrica | S/N | Protección al cableado conductor de energía eléctrica. |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| REVISO  Octavio Gutiérrez Campos  REPRESENTANTE TÉCNICO | MES: |