|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL SIMULACRO** | | | |
|  | | | |
| **OBJETIVOS DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA:** | | | |
| **No.** | **5** | | **RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN** |
| 1 | **Aprender a atender la emergencia frente a un derrame ocasionado por el descuido de un contratista** | | Gerente de la Estación de Servicio |
| 2 | **Salvaguardar la integridad de las personas y los edificios de la ES** | | Chofer del autotanque |
|  | | | |
| **ÁREA: Almacenamiento (Tanques)** | | **FECHA Y HORA PROGRAMADA:** 00/00/0000, 00:00 HRS. | |
| **EQUIPO: Válvula de sobre llenado, autotanque** | | **CON AVISO PREVIO:** | |
| **CLASE DE SIMULACRO: De campo** | | **AGENTE PERTURBADOR: Combustible** | |
| **DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE EMERGENCIA:**  Se plantea el escenario donde el autotanque no fija las calzas y se desplaza mientras descarga producto ó donde la válvula de sobrellenado no funciona y el producto excede la capacidad del tanque, derramándose. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS:** | |
| Guantes | Paro de emergencia |
| Ropa 100% algodón | Válvula de sobre llenado |
|  | Extintores PQS 9kg |
|  | Calzas |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SECUENCIA DE ACCIONES DEL SIMULACRO** | | | | | | |
| **ACTIVIDAD** | | | | **RESPONSABLE** | **RECURSOS MATERILAES REQUERIDOS** | **TIEMPO DE RESPUESTA** |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **REAL** | **SIMULADA** |
| 1 | Contratista arriba a descargar producto |  | X | Contratista | Mangueras y descarga | NA |
| 2 | La operación falla y se derrama producto |  | X | Contratista | Calzas | NA |
| 3 | Se acciona el paro de emergencia |  | X | Cualquier persona presente | Paro de emergencia | 10 segundos |
| 4 | Se evita a toda costa generar fuentes de ignición |  | X | Cualquier persona presente | NA |  |
| 5 | Se delimita el perímetro |  | X | Gerente de la ES | Cinta perimetral | 2 minutos |
| 6 | Se lleva le producto derramado a la trampa |  | X | Gerente de la ES | NA | El requerido |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **UBICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL SITIO** | | |
| 1. | Extintores | Área de Despacho |
| 2. | Paros de emergencia | Área de despacho, oficinas, área de tanques |
| 3. | Válvulas de cierre | Dispensarios (parte inferior y en mangueras) |
| 4. | Interruptores | Área de oficinas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. OBSERVADORES** | | |
| **No.** | **NOMBRE** | **UBICACIÓN** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. AUTORIZACIÓN** |  |
| PROPONE: | APROBADO POR: |
| Alda Eliazer Gutiérrez Campos  ENCARGADO | Octavio Gutiérrez Campos  REPRESENTANTE TÉCNICO |