|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL SIMULACRO** | | | |
|  | | | |
| **OBJETIVOS DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA:** | | | |
| **No.** | **4** | | **RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN** |
| 1 | **Aprender el procedimiento a llevar a cabo en caso de un incendio en instalaciones eléctricas** | | Gerente de la Estación de Servicio |
| 2 | **Salvaguardar la integridad física de las personas y los edificios de la ES** | | Representante Técnico |
|  | | | |
| **ÁREA: Oficinas y Cuarto de máquinas** | | **FECHA Y HORA PROGRAMADA:** 00/00/0000, 00:00 HRS. | |
| **EQUIPO: Interruptores, cableado, fuentes de electricidad** | | **CON AVISO PREVIO:** | |
| **CLASE DE SIMULACRO: De campo** | | **AGENTE PERTURBADOR:** | |
| **DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE EMERGENCIA:**  Se plantea el escenario donde los sellos EYS no estaban en condiciones óptimas y las tuberías de cableado alcanzan vapores de gasolina y entran en contacto con una chispa, generando una fuente de ignición y un incendio. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS:** | |
| Guantes | Extintores PQS 9kg |
| Ropa 100% algodón | Paro de emergencia |
| Traje de bombero | Botiquín de emergencia |
| Casco |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SECUENCIA DE ACCIONES DEL SIMULACRO** | | | | | | |
| **ACTIVIDAD** | | | | **RESPONSABLE** | **RECURSOS MATERILAES REQUERIDOS** | **TIEMPO DE RESPUESTA** |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** | **REAL** | **SIMULADA** |
| 1 | Existe un incendio en el cuarto de máquinas |  | X | NA | NA | NA |
| 2 | Se acciona paro de emergencia | X |  | Cualquier persona disponible | NA | 10 segundos |
| 3 | Se preparan los extintores de CO2 | X |  | Cualquier persona disponible | Extintores | 25 segundos |
| 4 | Se combate el incendio |  | X | Personal capacitado en la ES | NA | El que sea necesario |
| 5 | Se solicita apoyo externo |  | X | Gerente de la ES | Teléfono | 10 minutos |
| 6 | Se controla la emergencia |  | X | Brigadistas | NA | El que sea necesario |
| 7 | Se atienden al personal herido |  | X | Despachador | Paro de emergencia | El que sea necesario |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **UBICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL SITIO** | | |
| 1. | Extintores | Oficinas |
| 2. | Paros de emergencia | Área de despacho, oficinas, área de tanques |
| 3. | Válvulas de cierre | Dispensarios |
| 4. | Interruptores | Área de oficinas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. OBSERVADORES** | | |
| **No.** | **NOMBRE** | **UBICACIÓN** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. AUTORIZACIÓN** |  |
| PROPONE: | APROBADO POR: |
| Alda Eliazer Gutiérrez Campos  ENCARGADO | Octavio Gutiérrez Campos  REPRESENTANTE TÉCNICO |